一次性可视人流手术系统基本参数

- 工作站运行环境：内存2GB，硬盘5GB, InteL  CPU, 1.8GHz以上

- 显示器分辨率：≥(1024×768)

- 显示器对角线：≥17英寸

- 工作站工作电压：AC220v±22V,50Hz/60Hz±1Hz

- 工作站正常环境：温度5℃～40℃

- 软件操作简便，界面人性化，支持拍照、录像、存储、打印功能

- 软件具有密码管理功能

- 宫腔器械一次性使用，防止交叉感染

- 管体内置高清摄像头，手术过程实时直视，安全有效

- 直视窗口采用高科技纳米疏血材料，不沾血污，保障手术安全进行

- 单管双腔技术，集直视和吸引功能为一体，操作方便