铁蛋白检测系统技术参数

1、反应原理：采用荧光微球双抗体夹心免疫层析法或胶体金法定量检测血清

2、仪器接口：LIS系统自动上传

3、标本类型及标本量：全血或血清20UL

4、报告发出时间：10-15分钟

5、操作系统：中文操作界面。