| 采购项目 | 数量 | 单位 | 规格型号技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 听觉综合训练仪 | 1 | 台 | 一、技术参数 1、设备显示：10.4寸宽屏。 2、背光参数：LED背光（节能高亮度） 3、操作控制：电阻式触摸屏，操作带提示音 4、控制程序：独立模块化程序控制 5、操作程序：嵌入式操作程序 6、界面语言：中文/英文 7、工作电源：AC220V±10%、功率≤50W 8、信号特性：编码无损，数字音源 9、频率特性：100HZ-15000HZ±1dB 10、吸收频点：250HZ、500 HZ、750 HZ、1000 HZ、1500 HZ、2000 HZ、3000 HZ、4000 HZ、6000 HZ、8000 HZ、10000 HZ 、12000HZ ±10% 11、衰减特性 频点衰减：12级，+/-5dB，数字化控制 12、输出特性：左右声道，独立控制 ★13、输出模块：2.4G无线输出模块，360°全方位无障碍接收，传输距离：有效传输距离15米； 14、频率响应：10HZ-22000HZ； 15、多制式输出模块：无线输出 16、输出阻抗：300欧姆； 17、输出端子：耳机输出组：四岁以上3组；四岁以下3组； - 储存单元：内置2.4G无线信号发射模块；内置全宽屏治疗信号20组 - ★粗大运动功能评估表（GMFM-88） - ★Gesell 0-6岁婴幼儿智能发育测评（升级版） - ★儿童评测专用工具箱一套 二、仪器配置 1、数码听觉统合训练仪主机1台 2、专用电源线1根 3、专用无线耳机6套 4 儿童测评工具箱1套 |

听觉综合训练仪技术参数及性能