**包二：儿童牙椅 数量：2台**

口腔儿童综合治疗椅参数

1、儿童舒适安全束缚带。

2、儿童型座椅。

3、四孔手机管接头（2高、1低）。

4、儿童型靠背（上小下大）。

5、三用喷枪。

6、儿童口腔照明灯。

7、医护椅各一把。

8、强弱吸系统各一套。

9、多功能脚踏。

10、8寸平板电脑及支架。

11、一拖一真空压缩机。