消毒型耦合剂的产品技术要求

1. 产品具有消毒功能（非抑菌）。

2. 对皮肤无刺激性、皮肤无过敏性，无细胞毒性，对探头表面无腐蚀，符合国家药监局颁布实施的消毒型耦合剂质量标准。

3. 产品经过权威部门检测，要求消毒效果可以达到对数值5.0，两年稳定效果良好。（提供检验报告）

4. 耦合剂金黄色葡萄球菌、铜绿单胞菌、白色念珠菌未检出。（提供检验报告）

5. 产品规格：20g/支。

6. 产品用途：用于阴超、盆底超声，以及各种妇产科和外科开放性创口周围使用消毒型耦合剂的超声检查。
