名称
手提式5kg干粉灭火器

规格型号：MFZ/ABC5
性能参数：

灭火剂充装量: 5±0.12KG

喷射时间:≥13s

喷射距离:≥3.5m

喷射剩余率:≤15%

灭火级别: 3A 89B

使用温度:- 20°C~+55°C 

灭火剂量：5±0.1
使用温度（℃）：-20～+55
工作压力（MPa)：1.2
水压试验压力（MPa)：2.1
灭火级别：3A，89B

名称
手提式3kg二氧化碳灭火器

性能参数：

灭火剂充装量: 2.85-3.0kg

喷射时间:≥8s

喷射距离:≥2.0m

喷射剩余率:≤15%

灭火级别: 21 B C E

使用温度: - 10°C~+55°C

水压试验压力: 25.5MPa 

名称
手提式灭火器底座

长33.5~宽17~高19.5(带腿)~直径14.5

