射线防护移动式铅屏风参数

1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；

2.供应商需具备有效期内的营业执照（营业执照经营范围包含放射防护工程及防护材料等专业的相关内容），须提供相关制作材料的检测报告等合格证明文件；

3.双联铅防护屏风2组，铅当量5mmpb；

4.双联铅防护屏风2组。其中一组双联铅屏风一联宽度1.2米，高度1.8米，附带300*400mm铅玻璃（铅当量5mmpb），玻璃离地1.5米是铅玻璃中心；另外一联宽度70cm，高度1.8米。另一组技术要求与第一组完全相同。

4.双联屏风链接轴缝隙必须采用铅橡胶条防护。

5.屏风轮必须采用静音轮。

6.轮支架和链接轴要采用铅屏风加重专用支架和链接轴。

7.铅屏风表面装饰采用不锈钢装饰。