报价单

| 品名 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 射线防护移动式铅屏风 | 每组双联铅屏风一联宽度1.2米，高度1.8米，附带300*400mm铅玻璃（铅当量5mmpb），玻璃离地1.5米是铅玻璃中心；另外一联宽度70cm，高度1.8米。 | 2组 |  |  |  |

随报价单同时提供：1、供货商的营业执照。（复印件加盖公章）

2、需提供相关制作材料的检测报告等合格证明文件。

注：不提供以上要求资质的视为无效报价。

报价公司（盖章）：

联系人：

联系电话：