骨盆按摩仪
技术参数
技术参数
1. ※套筒类型：3D立体设计臀腹套筒
2. ※套筒腔数：≥12腔
3. 作用部位：≥12部位
4. 压力范围：30～180mmHg
5. 工作时间：设置范围为1～99分钟/连续运行
6. 保持时间：保持时间的默认值为8秒，调节范围为：0～12秒。
7. 间歇时间：循环间隔的默认值为20秒，调节范围：0～90秒
8. 运行状态噪音：工作时噪音不超过45dB
9. 压力调节：同步调节/单腔调节
10. 操作方法：触屏操作
功能参数
1. ※专利肢体套筒，采用3D立体设计循环压力分别作用于大腿、盆底肌、臀、腹等部位，促进淋巴液和静脉血液回流
2. 压力范围即可同步调节，也可单腔调节，了避免剖腹产刀口疼痛部位

3. 作用部位独立调节，即可进行骨盆相关肌肉放松，也可辅助进行骨盆矫正修复。
4. 治疗方案自动保存，提高工作效率

5. 骶尾部充气，提升臀部，纠正臀下垂

6. 配合手法纠正骨盆错位倾斜，起到骨盆固定作用

7. 套筒可作用于腰腹部位，改善腹直肌分离状态

8. ※套筒用于于盆底部位，可帮助患者学习收缩盆底肌，提升盆底肌，改善阴道松弛，使其变得紧致

备注：※号条款为必须满足条款，否则为无效报价。
