寿光市妇幼保健院消防、安全托管明细

（1）每季度组织一次现场的消防、安全用电、特种设备、危化品管理的安全隐患排查，并出具帮扶检查报告（内容应涵盖隐患问题、整改建议、隐患图片等）。本报告一式二份，甲乙双方各执一份。具体检查事项（见附件1）。

（2）每半年组织一次消防、安全用电、特种设备、危化品管理的安全培训，包括消防基本知识、消防器材的使用方法、如何预防火灾、如何处置火灾、火场逃生技巧、安全用电常识、防触电及触电急救、特种设备、危化品管理相关法律知识、使用、维护保养及注意事项等，每次培训不低于2小时。

（3）每半年组织一次应急演练，根据医院实际情况制定适合本医院的消防演练预案、特种设备应急演练、安全用电演练等相关演练，根据演练预案与甲方协调制定演练计划，按照演练计划进行演练，并将纸质资料和影像资料形成档案存档。

（4）乙方根据甲方需要制定风险警示、消防、特种设备安全、危化品管理制度（风险等级管控清单、消防安全教育培训制度、防火检查巡查制度、安全疏散设施管理制度、消防控制室值班制度、火灾隐患整改制度、用火用电安全管理制度、易燃易爆危险品和场所防火防爆制度等）和消防安全操作规程（自动消防系统操作规程、消防设施器材使用操作规程、消防安全岗位操作规程等、特种设备技术档案（一机一档）、特种设备使用登记管理制度、操作人员培训制度、特种设备管理制度、特种设备操作规程、特种设备维护保养制度），并确保符合法律、法规的要求。

（5）甲方接到监管部门的检查通知时需及时通知乙方，乙方根据情况及时安排工程师陪同检查。

（6）对监管部门查出的相关安全隐患，进行现场查看，结合相关法律法规给出整改建议或方案并指导甲方进行消防安全隐患整改。

（7）风险分级管控与隐患排查治理（双重预防机制）运行。

附件1：

1、消防设施设备及器材的设置、标识；楼层疏散指示图，逃生线路示意图；消防警示、提示标识；主要消防设施设备维护保养、检测情况。

2、安全出口、疏散通道是否畅通，应急照明是否完好；消防车通道和消防扑救场地的情况；用火用电用油用气有无违章情况；

3、消防控制室和住院楼（部）、门诊部、药品库房、实验室、供氧站、高压氧舱、胶片室和锅炉房、发电机房、配电房、消防水泵房等消防安全重点部位人员是否在岗在位；

4、消防控制室值班人员应持证上岗，熟悉应急处置程序，能熟练操作消防设施。消防控制室内应保存竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、系统图及安全出口布置图等纸质或电子档案资料。

5、严禁违规储存、使用易燃易爆危险品，病房楼内使用液化石油气；禁止私拉乱接电气线路，使用非医疗大功率用电设备；禁止室内吸烟和违章使用明火。

6、餐厅厨房拉接临时用电是否有无违章情况，配备灭火设施、器材是否合理。