附表七

寿光市妇幼保健院医疗设备招标要求

| 拟购设备名称 | 血红蛋白分析仪 | 采购数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具体要求（功能、技术参数等） |  |  |  |
| 一、技术要求 - 仪器名称：血红蛋白分析仪 - 测试项目：新鲜的末梢全血或静脉全血血红蛋白 - 检测原理：反射光度法 4、测试速度：≤30秒 5、检测范围：40g/L-240g/L,结果低于40g/L或高于240g/L时，将会显示“Lo”或“Hi” 6、显示：液晶显示屏 7、存储功能：可保存检测试条代码，并可自动存储和更新1000个样品的测试结果 8、可用电池，最好能充电 9、自动判断故障并显示故障代码 - 配套耗材 血红蛋白测试试条按每人份单独报价，预计配套耗材年用量4000人份。 |  |  |  |