附表七

寿光市妇幼保健院医疗设备招标要求

| 拟购设备名称 | 小型干式生化分析仪 | 采购数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具体要求（功能、技术参数等） |  |  |  |
| 1、仪器名称：小型干式生化分析仪 ☆2、检测项目：谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST） ☆3、检测原理：干式化学法 4、标本类型：全血、血清、血浆 ☆5、标本量：微量，不超过30µl 6、检测时间：快速，2分钟/人次 7、检测范围：10-800U/L 8、结果存储：1000个 9、校准：简易方便，使用Code Chip芯片校准 10、屏幕：液晶屏 11、接口：RS-232接口、USB接口 12、使用环境：温度:0～37℃；相对湿度：20%~90% 13、电源：220V，50Hz 14、功率：75W 15、净重：8.35Kg 16、通过认证：通过欧洲CE、ISO13485 |  |  |  |