附表七
寿光市妇幼保健院医疗设备招标要求
	拟购设备名称
	血红蛋白分析仪  
	采购数量
	2 台

	具体要求（功能、技术参数等）

	1. 测定方法学：光反射法
2. 样本：毛细血管全血或静脉全血
3. 电源：电池
※4. 测试速度：小于30秒

5. 存储：可自动存储1000个测试数据和更新测试结果
6. 显示：液晶显示屏
※7. 测量范围：5~25.6g/dl、或50~256g/L

8. 联机操作：标准USB输出端口，可与计算机联网
9. 使用环境：10-40℃
10. 试条：原厂专用血红蛋白测试条


	


