采购要求：

1.质量标准：产品符合YY0469-2011标准要求；

2.型号：无菌，平面耳挂式；

3.规格：17.5cm×9.5cm;

4.提供1种样品：10个（1包），务必带包装袋，且在包装袋上注明投标单位名称。