## Sheet1
高压环网柜明细表
高压进线柜HXGN 1AH 1台
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 负荷开关 | FN12-12/T630-20 | 电动操作 | 只 | 1
带DC220V分励线圈
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 50/5A | 0.5/10P10 10/15VA | 只 | 2
3 | 电流表 | 42L6-A | 50/5A | 只 | 1
4 | 分布式电源 | FBSDY-1200 |  | 只 | 1
5 | 微机综合保护测控装置 | NDP-600 | DC220V | 只 | 1
6 | 高压传感器 |  | 10KV | 只 | 3
7 | 高压绝缘子 | ZJ-10Q/￠95*140 |  | 只 | 3
8 | 高压带电显示器 | DXN7-10/Q | AC220V | 只 | 1
9 | 电磁锁 | DSN-BMY | DC220V | 只 | 1
10 | 高压带电显示器 | DXN7-10/Q | AC220V | 只 | 1
11 | 避雷器 | HY5WZ2-17/50 |  | 只 | 3
12 | 信号灯 | ND16-22DS/21 | ACDC220V 红 | 只 | 1
13 | 信号灯 | ND16-22DS/21 | ACDC220V 绿 | 只 | 1
14 | 按钮 | LAY3-11 | 红 | 只 | 1
15 | 按钮 | LAY3-11 | 绿 | 只 | 1
16 | 小型断路器 | NB1Z-63/2P | C6A | 只 | 2
17 | 小型断路器 | NXB-63/2P | C6A | 只 | 1
18 | 铜排 | TMY-50*5 |  | 批 | 1
19 | 柜体 | 2200*800*1000 |  | 台 | 1
20 | 辅材 |  |  |  | 1
高压计量柜HXGN 2AH 1台
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 计量电流互感器 | LQJ-10Q | 40A/5A 0.2S级 | 只 | 2
2 | 计量电压互感器 | JDZ-10-10 | 10/0.1kV 0.2级 | 只 | 2
3 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 |  | 只 | 3
4 | 高压熔断器 | XPNP-12/2A | 1000MVA | 只 | 3
5 | 高压带电显示器 | DXN7-10/T | AC220V | 只 | 1
6 | 高压传感器 | ZJ-10Q | ￠95*140 | 只 | 3
7 | 电磁锁 | DSN-BMY | DC220V | 只 | 1
8 | 高压绝缘子 | ￠60*125 | 10KV | 只 | 3
9 | 小型断路器 | DZ47Z-63/2P | C10A | 只 | 1
10 | 小型断路器 | DZ47-63/2P | C10A | 只 | 1
11 | 电压表 | 42L6-V | 10/0.1KV | 只 | 1
12 | 电压换相开关 | LW5-16YH2/2 |  | 只 | 1
13 | 断路器 | DZ47-63/3P C10A |  | 只 | 1
14 | 中间继电器 | JZC4-22 | DC220V | 只 | 1
15 | 铜排 | TMY-50*5 |  | 批 | 1
16 | 电能计量联合接线盒 | FJ6-DF1 | 13线式 | 只 | 2
17 | 电度表支架 | 270 |  | 个 | 3
18 | 柜体 | 2200*800*1000 |  | 台 | 1
19 | 辅材 |  |  | 批 | 1
高压出线柜HXGN 3AH 1台
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 负荷开关 | FN12-12DR/T125-31.5 | 电动操作 | 只 | 1
带DC220V分励线圈
|  |  | 熔断器XRNT-12/63A | 只 | 3
2 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 50/5A | 0.5/10P10 10/15VA | 只 | 2
3 | 电流表 | 42L6-A | 50/5A | 只 | 1
4 | 避雷器 | HY5WZ2-17/50 |  | 只 | 3
5 | 高压绝缘子 | ZJ-10Q/￠95*140 |  | 只 | 3
6 | 高压带电显示器 | DXN7-10/T |  | 只 | 1
7 | 高压传感器 |  | 10KV | 只 | 3
8 | 微机综合保护测控装置 | NDP-600 | DC220V | 只 | 1
9 | 信号灯 | ND16-22DS/21 | ACDC220V 红 | 只 | 1
10 | 信号灯 | ND16-22DS/21 | ACDC220V 绿 | 只 | 1
11 | 按钮 | LAY3-11 | 红 | 只 | 1
12 | 按钮 | LAY3-11 | 绿 | 只 | 1
13 | 小型断路器 | NB1Z-63/2P | C6A | 只 | 1
14 | 铜排 | TMY-50*5 |  | 批 | 1
15 | 柜体 | 2200*800*1000 |  | 台 | 1
16 | 辅材 |  |  |  | 1