### 一、服务要求能力：

### 1.具有良好的履行合约的能力，熟悉相关流程；

### 2.具有较强的技术队伍，配备人员具有良好的综合素质。

### 二、设备清单

| ### 设备名称 | ### 数量（台） | ### 检测频次（/年） | ### 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### CT | ### 1 | ### 12 | ### WS 519-2019《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》 |
| ### DR | ### 1 | ### 4 | ### WS 76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 |
| ### 数字胃肠机 | ### 1 | ### 4 |  |
| ### 乳腺钼靶机 | ### 1 | ### 4 |  |
| ### 移动DR | ### 1 | ### 4 |  |
| ### 口腔CT | ### 1 | ### 4 | ### WS 818-2023《锥形束 X 射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准》 |