参数要求及报价单

| 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP话机 | 1、配备不小于2.3英寸132x64 黑白点阵屏，支持背光。 2、支持2个或以上SIP账号高清语音，支持宽带音频解码G.722和Opus，支持回声消除和降噪。 3、支持六方语音会议功能，实现医院内部高效协调办公。 4、支持外接EHS无线耳机。 5、支持2.4GHz/5GHz Wi-Fi，通过无线网络实现数据通讯。 6、IP 模式：IPv4/IPv6/IPv4&IPv6。 7、支持本地电话本 (1000条) 。 | 台 | 148 |  |  |  |  |
| 录音话机 | 除支持上述IP话机功能外，还应支持本地录音功能， USB接口，可插U盘保存录音 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

随报价单一同密封递交：营业执照；所投产品的参数表或技术说明书；营业执照复印件；法定代表人授权委托书；法定代表人身份证明；法人承诺书。（以上材料均加盖单位公章）

注：1、不提供以上要求资质的视为无效报价。

2、该报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

报价公司（盖章）：                        联系人：                            联系电话：