报价单

| 品名 | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 进口富士Amulet乳腺钼靶机整机技术维修保养服务 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |

随报价单一同递交1、供应商营业执照复印件2、法定代表人授权委托书3、法定代表人身份证明4、法人承诺书5、投标人提供原厂出具证明或者授权等相关材料6、拟派维修工程师的姓名、身份证复印件、联系电话。（以上材料均加盖单位公章）。

注：1、不提供以上要求资质的视为无效报价。

- 该报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

- 报价公司（盖章）：                    联系人：                   联系电话：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于	（投标人住址）的		（投标人名称）的在下面电子签章的		（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权			（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织	的项目（项目编号、包号：	），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代理人无转委托权。特此授权。

本授权书于	年	月	日生效，特此声明。

（后附授权代理人身份证扫描件）

投标单位盖章或签章

投标人法定代表人签字或签章

投标人授权代理人姓名及身份证号

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年          月         日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：

职务：

系          （投标单位单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          (盖章)

日期：     年 	   月	  日

身份证扫描件

法人承诺书

本人	系	法定代表人，现做出如下承诺：

1、我公司提交的（营业执照、基本账户开户许可证等资格证明文件）承诺真实有效。

2、投标文件承诺的项目管理人员（或项目负责人）均为我单位职工。

3、我单位没有出借资质等违法违规行为。

4、承诺遵守法律法规，承诺真实投标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

5、如我单位中标：我单位将按照要求尽快组织供货，不违约，如出现违约情况，我单位自觉接受处罚。

6、我单位完全响应招标文件中的所有条款。我公司如若违反以上承诺：

1、自愿放弃中标并承担由此造成的一切法律责任；

2、无论中标与否，一经发现，我单位在此后至少三年内不再参加寿光市妇幼保健院项目的投标。承诺期限至（该项目）竣工（完成）。

法定代表人：

法定代表人身份证号：

公司地址：

联系电话：

单位盖章：

年	   月 	 日

- 钼靶维修保养要求：

- 1、服务范围：进口富士Amulet乳腺机整机技术保修一年，包含现有故障代码10721维修和零件更换（平板探测器除外），冷却液更换。

- 2、投标人拟派的维修工程师必须是具有原厂维修资质的专业维修工程师，且投标人中标后实际委派到本项目的维修工程师与投标文件中拟派的维修工程师保持一致。投标人在投标文件中提供拟派维修工程师的姓名、身份证复印件、联系电话。

- 3、★投标人具有原厂出具证明或者授权等相关材料。

- 4、投标人本次设备维修效果要满足采购人的诊断需求，达到采购人要求的效果。

- 5、保修期内，保修服务所包含的零件必须为正规的合法合规的渠道，产品质量符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准，维修更换备件后的技术参数需要达到采购人使用要求。

- 6、投标人需根据本次设备维修保养情况，提供设备状况报告，同时根据采购人要求，拟定下一步的服务建议计划。

- 7、配合设备预防性维护保养计划，针对产品外部环境、主要参数与性能做质量评估，为设备潜在问题提供预测性提示，以期减少非正常停机的风险。